Požárně bezpečnostní zařízení:

| Druh zařízení | Právní předpis ČSN | Název a termín provedení úkonu | Úkon provádí |
| --- | --- | --- | --- |
| Požárně bezpečnostní zařízení | Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) | Kontrola provozuschopnosti nejméně 1x za rok (není-li jinými předpisy nebo dokumenty stanovena kratší doba) | Oprávněná osoba |
| Zařízení pro zásobování požární vodou | ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky Odběrní místa požární vody před jejich uvedením do provozu Hydrantové systémy Suchovody v budovách s výškou „h“ větší než 30m | Výchozí kontrola a tlaková zkouška Provozní kontrola 1x za rok Provozní kontrola 1x za rok | Dodavatel Odborný pracovník Odborný pracovník |
| Hasicí přístroje | Vyhláška MV č. 245/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou Provozuschopnost požárně bezpečnostního zařízení Hasicí přístroje vodní a pěnové Ostatní druhy hasicích přístrojů | Kontrola provozuschopnosti nejméně 1x za rok Periodická zkouška 1x za 3 roky Periodická zkouška 1x za 3 roky | Oprávněná osoba Oprávněná osoba Oprávněná osoba |
| Dodržování předpisů o požární ochraně | Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Objekty bez zvýšeného požárního nebezpečím Objekty se zvýšeným požárním nebezpečím Objekty s vysokým požárním nebezpečím | Preventivní požární prohlídka nejméně 1x za rok Preventivní požární prohlídka nejméně 1x za 6 měsíců Preventivní požární prohlídka nejméně 1x za 3 měsíce | Preventista požární ochrany, technik požární ochrany odborně způsobilá osoba dtto dtto |